VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Č. 4

Veřejná zakázka

Stavební úpravy radnice ve Šluknově

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 25.000.000 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/ |
| Datum zahájení řízení | 22. 12. 2016 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/.

| Zadavatel: Město Šluknov se sídlem Náměstí Míru 1, 40 777 Šluknov | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722 |
| --- | --- |
| IČO: 00261688 | IČO: 26262525 |

Ve Šluknově dne 31. 1. 2017

ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dotaz č. 1

- Dobrý den,

- prosím o upřesnění požadavků na doložení technických specifikací materiálů. Konkrétně se jedná o Tepelnou izolaci - podlahový pěnový polystyrén. V tabulce s požadavky je min. požadavek ve znění "stabilizovaná deska z pěnového polystyrénu EPS 70-Z a zároveň tato deska musí splňovat napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku při 10% deformace - 100 kPa". Tyto dva požadavky nejsou slučitelné, desky EPS 70 mají napětí v tlau 70 kPa. Žádáme zadavatele o úpravu podmínek. Pokud bude trvat na splnění obou požadavků pro podlahovou pěnovou desku, žádáme o uvedení referenčního výrobku, který toto splňuje. Děkuji.

- S pozdravem

Dotaz č. 2

Dobrý den,
žádáme zadavatele o zdůvodnění požadavku na doložení prohlášení o vlastnostech k parozábraně. V tabulce s min. požadavky je hodnota UV odolnost 3 měsíce. Požadovaná parozábrana se umísťuje pod další vrstvy, tudít UV odolnost není podstatná. U běžně dostupných materiálů se v technických listech tato hodnota neuvádí. Trvá zadavatel na svém požadavku?

Děkuji.

Dotaz č. 3

Dobrý den, v příloze č.5 "Specifikace materiálů" je uveden požadavek na podlahový pěnový polystyren - stabilizované desky EPS 70-Z s pevností v tlaku při 10% deformaci 100 kPa - vzhledem k tomu, že číselné označení za zkratkou polystyrenu značí pevnost polystyrenu tlaku při 10% lineární deformaci nelze dodat polystyren s tímto označením "70" s požadovanou pevností 100 kPa. Nehledě na to, že polystyreny s označením EPS 70 nejsou do podlahových konstrukcí vhodné. Žádáme o vyjádření se k této skutečnosti a případně o opravu značení polystyrenu v příloze č.5 i s ohledem na skutečnost,že označení "S" nebo "Z" za hodnotou pevnosti v tlaku se od 1.8.2015 nepoužívá a nelze tudíž doložit doklady v souvislosti s požadavkem.

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Odpověď na dotaz č. 1

V tabulce specifikace materiálu (příloha č. 5) je polystyren EPS 70-Z uvedený chybně, použit bude polystyren EPS 100-Z uvedený v PD, který dané požadavky splní. Při zpracování nabídky budou účastníci přihlížet k této informaci.

Odpověď na dotaz č. 2

Pokud se v technických listech hodnota UV neuvádí, nemusí tudíž dokládat prohlášení od výrobce vzhledem tomuto bodu.

Odpověď na dotaz č. 3

Viz odpověď na dotaz č. 1

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k tomu, že dochází ke změně zadávacích podmínek, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek, která je zároveň lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace, v souladu s výzvou k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace skončí

dne 7. 2. 2017 v 13.00 hodin.

PODPIS

| Zadavatel: Město Šluknov se sídlem Náměstí Míru 1, 40 777 Šluknov | Mgr. Tomáš Motal Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00261688 |  |