# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v jednacím řízení s uveřejněním podle § 3 písmeno d), § 25, hlava IV ustanovení §§ 60 až 62 a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „Zákon“), s názvem

Poskytování energetických služeb metodou EPC 
ve vybraných budovách a soustavě veřejného osvětlení v majetku města Šluknov

nadlimitní režim

jednací řízení s uveřejněním

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

- V souvislosti s upřesněním informací k veřejnému osvětlení došlo k aktualizaci následujících podkladů, resp. dokumentů:

- excel Pasport VO – doplnění údajů a oprava čísel elektroměrů na prvním listu

- excel Tabulková příloha

  - byly upraveny údaje na listu 07 VO – aktualizace spotřeb a nákladů

  - v souvislosti s předchozím bodem došlo k aktualizaci listu Referenční spotřeby

  - oprava vah hodnotících kritérií v % v souladu se ZD (list Hodnocení nabídek)

- aktualizace dokumentu REFEREČNÍ SPOTŘEBY ENERGIE A NÁKLADY (v souvislosti s úpravami výše)

- aktualizace popisu VO v dokumentu POPIS SOUČASNÉHO STAVU OBJEKTŮ

- Zadavatel doplňuje podklady k budovám (viz příloha) a upřasňuje informace týkající se vybudování nových kotelen:

- Vybudování plynové kotelny v ZŠ J. Vohradského by bylo možné v místnostech 0.13 nebo 0.15.

- Vybudování plynové kotelny v Jídelně by přicházelo v úvahu v místnosti 1.22.

- Dostupnost STL rozvodu plynu je patrné ze zákresu v příloze.

- Zadavatel upřesňuje požadavek na účastníkem navrhovaná úsporná opatření, resp. podobu nabídky:

- V případě návrhu výměny osvětlení účastník předloží v rámci nabídky tabulku s výpočtem úspor. Tabulka pro vyplnění je v příloze tohoto Vysvětlení.

Aktualizované či nově doplněné části zadávací dokumentace tvoří přílohu k tomuto Vysvětlení.

Dne 22. srpna 2017 ve spolupráci se zadavatelem za osobu zastupující zadavatele zpracoval

…………………………………………………

Ing. Miroslav Šafařík Ph.D.

PORSENNA o.p.s.