# REFERENČNÍ KLIMATICKÉ ÚDAJE

**Český hydrometeorologický ústav, pobočka Liberec**

Referenční teplota **tem**: **13,0 °C** (mezní průměrná denní teplota venkovního vzduchu pro zahájení a ukončení dodávky tepla).

Referenční období: **01. 01. 2016 – 31. 12. 2016**

**Tabulka denostupňů**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Měsíc** | **Průměrná venkovní teplota 1)** | **Počet topných dnů** | **Denostupně**  **(ti = 19,0 °C)** |
| **[°C]** | **[-]** | **[°D]** |
| 1/2016 | -1,3 | 31 | 629 |
| 2/2016 | 2,4 | 29 | 481 |
| 3/2016 | 2,9 | 31 | 499 |
| 4/2016 | 7,2 | 30 | 354 |
| 5/2016 | 13,2 | 21 | 122 |
| 6/2016 | 16,6 | 0 | 0 |
| 7/2016 | 17,8 | 0 | 0 |
| 8/2016 | 16,0 | 0 | 0 |
| 9/2016 | 15,5 | 4 | 14 |
| 10/2016 | 7,6 | 31 | 353 |
| 11/2016 | 2,7 | 30 | 489 |
| 12/2016 | -0,1 | 31 | 592 |
| **1. 1. 2016 – 31. 12. 2016** | **4,2** | **238** | **3 534** |

*1) Průměrné teploty za celý měsíc*