# REFERENČNÍ SPOTŘEBA ENERGIE

Referenční období: **01. 01. 2016 – 31. 12. 2016**

**Seznam objektů**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | ZŠ J. Vohradského | T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov |
| 2. | Tělocvična ZŠ J. Vohradského | Tyršova 1084, 407 77 Šluknov |
| 3. | Jídelna ZŠ J. Vohradského | Zahradní 1080, 407 77 Šluknov |
| 4. | ZŠ Žižkova | Žižkova 722, 407 77 Šluknov |
| 5. | MŠ Svojsíkova 352 | Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov |
| 6. | MŠ Svojsíkova 355 | Svojsíkova 355, 407 77 Šluknov |
| 7. | Veřejné osvětlení | Město Šluknov |

## 1. ZŠ J. Vohradského

Elektřina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 21 % |
| **45 515 kWh** | **138 114 Kč** | **167 118 Kč** |

Teplo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 21 % |
| **1 530 GJ** | **707 120 Kč** | **813 188 Kč** |

Studená voda \*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 15 % |
| **778 m3** | **65 957 Kč** | **75 851 Kč** |

*\*) Spotřeba vody zahrnuje i spotřebu v tělocvičně (objekt SO 02), která je s budovou školy stavebně propojena.*

*\*\*) Spotřeba vody je zadaná pro období od 10. 10. 2015 do 12. 10. 2016.*

## 2. Tělocvična ZŠ J. Vohradského

Elektřina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 21 % |
| **13 834 kWh** | **44 868 Kč** | **54 291 Kč** |

Teplo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 21 % |
| **223 GJ** | **103 156 Kč** | **118 630 Kč** |

Studená voda \*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 15 % |
| **- m3** | **- Kč** | **- Kč** |

*\*) Spotřeba vody je zahrnuta v předchozí budově*

## 3. Jídelna ZŠ J. Vohradského

Elektřina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 21 % |
| **56 969 kWh** | **181 495 Kč** | **219 609 Kč** |

Teplo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 21 % |
| **446 GJ** | **206 313 Kč** | **237 260 Kč** |

Studená voda \*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 15 % |
| **571 m3** | **48 435 Kč** | **55 701 Kč** |

*\*) Spotřeba vody je zadaná pro období od 8. 10. 2015 do 12. 10. 2016.*

## 4. ZŠ Žižkova

Elektřina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 21 % |
| **22 574 kWh** | **72 234 Kč** | **87 403 Kč** |

Studená voda \*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 15 % |
| **269 m3** | **22 812 Kč** | **26 234 Kč** |

*\*) Spotřeba vody je zadaná pro období od 14. 10. 2015 do 17. 10. 2016.*

Zemní plyn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 21 % |
| **316 137 kWh** | **370 859 Kč** | **448 739 Kč** |

## 5. MŠ Svojsíkova 352

Elektřina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 21 % |
| **17 502 kWh** | **56 334 Kč** | **68 164 Kč** |

Studená voda

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 15 % |
| **654 m3** | **55 734 Kč** | **64 094 Kč** |

Zemní plyn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 21 % |
| **166 873 kWh** | **142 257 Kč** | **172 132 Kč** |

## 6. MŠ Svojsíkova 355

Elektřina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 21 % |
| **2 940 kWh** | **12 046 Kč** | **14 576 Kč** |

Studená voda

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 15 % |
| **141 m3** | **12 016 Kč** | **13 818 Kč** |

Zemní plyn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 21 % |
| **63 448 kWh** | **53 820 Kč** | **65 122 Kč** |

## 7. Veřejné osvětlení

Elektřina

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spotřeba | Náklady bez DPH | Náklady s DPH 21 % |
| **438 271 kWh** | **783 188 Kč** | **947 658 Kč** |

**Údaje představují referenční hodnoty pro stanovení zaručených úspor.**