Podklad pro světelně-technické výpočty

Pro porovnání zájemci dodají světelně-technický výpočet, který bude vzorovým podkladem pro určení světelně-technických parametrů na níže uvedených typech komunikace.  Aby bylo možné navržená řešení porovnávat, mohou být investorem všechny výpočty pro porovnání zkontrolovány a přepočteny v jednotném výpočetním programu. Jako doplněk výpočtu je nutné dodat světelně-technické parametry svítidel v datové (eulumdata) i tištěné podobě (světelná vyzařovací charakteristika s jednotkami).

Svítidlo TYP A, komunikace M4, chodník P3:

Svítidlo TYP B, komunikace M4:

Svítidlo TYP C, komunikace M4, chodník P4:

Svítidlo TYP D, komunikace M5, chodník P5:

Svítidlo TYP E, komunikace M5, chodník P5:

Svítidlo TYP PŘECHOD, komunikace M4:

Svítidlo TYP F, komunikace P4:

Svítidlo TYP G, , komunikace M6, parkovací pás P5:

Svítidlo TYP H, komunikace P4:

Svítidlo TYP I, komunikace M6, parkovací pruh:

Svítidlo TYP J, komunikace M6:

Svítidlo TYP K, komunikace M6:

Svítidlo TYP L, komunikace P4:

Prohlašujeme, že navržené osvětlení komunikací je v souladu se všemi platnými ČSN EN a uvedené rozteče světelných bodů jsou maximální možné za předpokladu zachování všech normami požadovaných parametrů. Uvědomujeme si, že v případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací můžeme být z výběrového řízení vyloučeni bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod.

razítko, jméno a podpis

statutárního nebo zmocněného zástupce