VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

stanovená v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce:

„Revitalizace beachvolejbalového kurtu se zázemím“

Zadavatel veřejné zakázky:

Město Šluknov

se sídlem: Městský úřad, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

zastoupené: Mgr. Martinem Chroustem, vedoucím Odboru rozvoje a ŽP

Duben 2024

# Základní údaje o zadavateli

Název zadavatele: 	Město Šluknov

Sídlo: 			nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

IČ:			00261688

DIČ: 			CZ00261688

telefon :	+420 412 315 331

banka :	ČSOB a.s., Varnsdorf

číslo účtu:	108724561/0300

www:	http://mesto-sluknov.cz/

profil zadavatele:	https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/; ID 60050993

datová schránka:	8jkbbf3

Kontaktní osoby zadavatele:

Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je Ing. Tomáš Kolonečný, starosta.

Osobou odpovědnou za zadání této zakázky je Mgr. Martin Chroust, vedoucí Odboru rozvoje a životního prostředí.

Zadavatel Vám poskytuje na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

## Dotaz č. 1

# - součástí zadávací dokumentace není VV na elektroinstalaci, hromosvod a VZT (je zmíněno pouze jednou položkou - souborem) - žádáme o doplnění podrobného VV

## Dotaz č. 2

# - Součástí zadávací dokumentace není TZ ZTI - žádáme o doplnění

## Dotaz č. 3

# - ve VV je uveden klozet volně stojící, v PD je popsán závěsný - žádáme o upřesnění jaký typ klozetu má být oceněn

## Dotaz č. 4

# - v PD je dělící příčka mezi soc.zařízením a m.č.1.02 šíře 200 mm, ve VV je uvedena šíře 150 mm - žádáme o upřesnění jaké šíře bude příčka

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## Odpověď na dotaz č. 1

Probíhající VZMR obnáší demolici a výstavbu venkovních šaten – objekt je malou stavbou bez náročných instalací. Hromosvod a VZT je dostatečně popsán v PD a lze odvodit jako kumulovanou položkou. Výkaz výměr Elektroinstalace bude je doplněn v souboru „Příloha č. 2b1 - Výkaz výměr - Revitalizace venkovních šaten – elektroinstalace.xlxs“. Vyplněný výkaz výměr bude tvořit součást nabídky uchazeče a celková cena bez DPH bude přepsána do výkazu výměr – pol. č. 136 – D+M rozvodů silnoproudu vč. svítidel, ovladačů, apod. dle specifikace v PD (popř. rovnou do krycího listu nabídky).

## Odpověď na dotaz č. 2

TZ ZTI není zpracována – s ohledem na drobný rozsah prací v poptávaném díle je popsáno v TZ A+B a ve výkresech. Doplněno nebude.

## Odpověď na dotaz č. 3

Opraveno ve výkazu výměr na závěsný klozet v souladu s PD. Jedná se o komplet set.

## Odpověď na dotaz č. 4

Ve výkazu výměr byly tloušťky příček upraveny (tl. 50 a 100 + 150 a 200 mm). Příčka mezi soc. zařízením a m.č. 1.02 je tl. 200 mm.

....................................................

Mgr. Martin Chroust v. r.

Vedoucí Odboru rozvoje a ŽP