VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 1

Veřejná zakázka

Zajištění bezpečnosti na komunikacích ve Šluknově II

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 12.010.000 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/ |
| Datum zahájení řízení | 16. 04. 2024 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/.

Zadavatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1, 40 777 Šluknov

IČO: 00261688

Ve Šluknově dne 22. 04. 2024

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení. Zároveň zadavatel přistupuje ke změně/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

## Dotaz č. 1

## Dobrý den,
chtěli bychom se zeptat k uvedenému výběrovému řízení na následující:

Jako uchazeč o veřejnou zakázku nerozumíme výpočtu výměry pro sanaci zdiva. Z výpočtu vyplývají m2, ale položka má být správně v metrech sanovaného zdiva, tj. dle PD cca 50m. Jedná se o část stavby ulice Zámecká. 
konkrétně položka:

D02 - SO 06 Sanace zdiva sladovny
Svislé a kompletní konstrukce
Pol.č.1 …….319202215……….. Dodatečná izolace zdiva tl přes 600 do 900 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí
Výpočet VV - 8,3*(46,53+1,9+4,1)*0,65

Děkujeme a přejeme hezký den

## 3 VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## Odpověď na dotaz č. 1

# Ano, jedná se o chybný údaj v soupisu prací. Položka má skutečně být uvedena v běžných metrech. Z tohoto důvodu zadavatel tedy přistupuje ke změně zadávací dokumentace a zveřejňuje nový soupis prací k nacenění, kde je výměra sanovaného zdiva opravena na správné množství v běžných metrech. Původní soupis prací je zneplatněn a nebude pro nacenění použit.

# PODPIS

| Zadavatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1, 40 777 Šluknov IČO: 00261688 | Mgr. Martin Chroust Vedoucí Odboru rozvoje a ŽP Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |

Příloha: Nový soupis prací k nacenění pro část stavby „Zajištění bezpečnosti v Zámecké ul.“