VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 3

Veřejná zakázka

Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Žižkova ve Šluknově v rámci projektu „Šluknov, mobilita – Základní škola Žižkova, odstranění bariér“

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 22.300.000 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/ |
| Datum zahájení řízení | 24. 07. 2025 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/.

Zadavatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1, 40 777 Šluknov

IČO: 00261688

Ve Šluknově dne 01. 08. 2025

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# 2 ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dotaz č. 1

U pozice D01 nevíme, zda máme ocenit celé dveře nebo pouze nadsvětlík, (v PD uvedeno úprava stávajících dveří, ale rozměry jsou celých dveří).

Dotaz č. 2

U vnitřních AL dveří je v popisu uvedena barva RAL7016, ale v poznámce je uvedeno dekor dřeva ... co platí?

Dotaz č. 3

U pozice O03/P (PVC okno) – je uvedena barva křídla z exteriéru "antracit". Je to správně, když vše ostatní je bílé?

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Odpověď na dotaz č. 1

PD předpokládá úpravu stávající výplně D01. Úpravy výplně jsou popsány jednoznačně v poznámce položky D01 a v poznámce č. 1 na konci dokumentu (specifikace vnějších dveří). Kóty schématu ve specifikaci jsou orientační viz poznámka č. 2 na konci téhož dokumentu

Odpověď na dotaz č. 2

Dekor dřeva se vztahuje k plným dveřním křídlům (položky Di01 – Di15). AL dveře budou barva RAL 7016.

Odpověď na dotaz č. 3

Barva antracit je překlep. Platí bílá.

# PODPIS

| Zadavatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1, 40 777 Šluknov | Mgr. Martin Chroust Vedoucí Odboru rozvoje a ŽP Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00261688 |  |