VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 4

Veřejná zakázka

Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Žižkova ve Šluknově v rámci projektu „Šluknov, mobilita – Základní škola Žižkova, odstranění bariér“

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 22.300.000 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/ |
| Datum zahájení řízení | 24. 07. 2025 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/.

Zadavatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1, 40 777 Šluknov

IČO: 00261688

Ve Šluknově dne 27. 08. 2025

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

# 2 ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dotaz č. 1

PVC okna :
Bezpečnostní třída „C“ ( pol.č.O01 – O08) – dotaz: úroveň bezpečnosti je značena třídou RC pro žádné okno nebude požadována bezpečnostní třída (stejně jako u položek O09 – O15)  
Má být 1)- základní bezpečnost ( kování s 1 bezpečnostním bodem , obyčejná klika , běžné zasklení )
2)- bezpečnost RC1 ( kování se 2-4 bezpeč.body ,uzamykatelná klika , bezpečnostní sklo třídy P2A
3)- normovaná bezpečnost RC2 ( kování hustěji osazené bezpečnostními body , uzamykatelná klika , bezpečnostní sklo třídy P4A + GARANT MAX , uzavřená výztuha v rámu )

Dotaz č. 2

Pol.č.O4-O10 2.NP – výška prvků od podlahy 2100mm , klika nebude v dosahu , máme řešit pákovým ovládáním ?

Dotaz č. 3

U některých prvků ( např.O01, O03 ) rozdílné rozměry ve výpisu prvků a půdorysu – budeme cenit dle půdorysu ? Je to tak?

Dotaz č. 4

Pol.č.O13 – rozpor v počtu kusů mezi výpisem prvků ( 7ks ) a půdorysem /pohledy ( 9ks) - opět bude ceněno dle půdorysu?

Dotaz č. 5

ALU dveře:

Bezpečnostní třída „2“ : (předpoklad RC2) – dotaz: požadavek na bezp. tř. RC2 na celý prvek nebo pouze komponenty (tzn. kování, zám. vložka, atd.)?

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Odpověď na dotaz č. 1

Upřesnění specifikace - u položek O01, O02, O13 a O14 budou křídla osazena bezpečnostním zasklením třídy 2B2 (ČSN EN 12600). Zvýšené požadavky na bezpečnost kování a dalších komponentů nejsou.

Odpověď na dotaz č. 2

Nebude pákové ovládání. Okna se budou otvírat pouze pro jejich servis a mytí.

Odpověď na dotaz č. 3

Pro ocenění platí rozměry výplní dle půdorysů. Na stavbě budou vyrobeny výplně dle zaměření skutečných otvorů.

Odpověď na dotaz č. 4

Správně je 9 ks.

Odpověď na dotaz č. 5

Upřesnění specifikace - u všech prosklených dveří budou křídla osazena bezpečnostním zasklením třídy 2B2 (ČSN EN 12600). Zvýšené požadavky na bezpečnost kování a dalších komponentů nejsou.

# PODPIS

| Zadavatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1, 40 777 Šluknov | Mgr. Martin Chroust Vedoucí Odboru rozvoje a ŽP Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00261688 |  |