Stavební program pro zadání projektové dokumentace akce „Středisko praktických činností při základní škole ve Šluknově“

Kompletní rekonstrukce již 5 let opuštěného, avšak zachovalého objektu býv. kotelny na objekt občanské vybavenosti pro praktické a volnočasové aktivity školy, tedy vč. všech potřebných profesí

Předpokládáme kompletní vybourání interiéru se zachováním obálky budovy, předpoklad nového stavu - dvě nadzemní podlaží s využitím stávajícího podstřeší

Využití stávající hmoty budovy – pokud nebude nezbytně nutné, půdorysně nerozšiřovat

Pro vytápění je možné využít stávající komín

Intenzivní komunikace s vedením školy na dílčích postupech projektu

Členění SO

Stavební úpravy objektu, až do podrobnosti vybavení, tj. vč. návrhů interiéru

Rekonstrukce a doplnění stávajících IS (splašková a dešťová kanalizace, voda, NN včetně FVE, sdělovací kabel)

Úprava příjezdové komunikace ve směru od ul. Zahradní vč. osvětlení

Přístupový chodník od školní jídelny

Parkoviště pro 16 OA, vč. 1 místa pro elektromobil

Doprovodná zeleň v okolí objektu