# PŘEHLED NAVRHOVANÝCH ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ

## Požadovaný rozsah činností

Podstatou EPC projektu je poskytnutí prací a služeb vedoucích ke snížení nákladů na provoz příslušných objektů. Zadavatel předpokládá tento rozsah činností:

1. ověření skutečného stavu objektů,
2. zpracování projektové dokumentace na realizaci úsporných opatření,
3. vyřízení náležitostí spojených se získáním stavebního povolení, ohlášení, apod. (pokud by bylo potřeba),
4. zajištění financování navržených opatření,
5. dodávka a montáž navržených úsporných opatření „na klíč“,
6. zpracování dokumentace skutečného provedení úsporných opatření,
7. vypracování provozního řádu a zaškolení obsluhy,
8. servisní činnost po dobu trvání smluvního vztahu, včetně kontroly instalovaného zařízení,
9. záruka za dosažení předpokládaných úspor, které slouží ke splácení celkových nákladů,
10. sledování a vyhodnocování dosažených výsledků a další sjednané činnosti v rámci energetického managementu vedoucí ke snižování energetické náročnosti, resp. snížení nákladů po dobu trvání smluvního vztahu.

Zadavatel nepředpokládá pronájem předmětného zařízení vybraným dodavatelem, včetně jeho provozování. Předmětem nabídky rovněž není zajištění nákupu tepelné energie nebo zemního plynu dodavatelem a následný prodej tepelné energie zadavateli.

## Opatření vyžadovaná zadavatelem

1. **realizace vlastních kotelen** budov ZŠ J. Vohradského, Tělocvična ZŠ J. Vohradského a Jídelna ZŠ J. Vohradského;
2. **výměna plynových** kotlů v budově MŠ Svojsíkova 352;
3. **výměna plynových** kotlů v budově MŠ Svojsíkova 355.

## Další energeticky úsporná opatření navržená uchazečem

1. …………………………………………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………………………………..

*(možno přidat řádky)*