## Rekapitulace+
název akce: REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU HASIČSKÉ STANICE ŠLUKNOV
část: D 1.4 d) Zařízení silnoproudé elektrotechniky
objekt: Rekonstrukce stávajícího objektu
Rekapitulace ceny
p.č. |  | % | základ | cena /Kč/
1 | dodávky zařízení |  |  | 0 |  | 9
2 | doprava dodávek | 3.6 | 0 | 0 |  | 10
3 | přesun dodávek | 1 | 0 | 0 |  | 12
4 | materiál elektromontážní |  |  | 0 |  | 13
5 | prořez | 5 |  | 0 |  | 14
6 | materiál podružný | 3 | 0 | 0 |  | 15
7 | elektromontáže |  |  | 0 | 0 | 18
8 | PPV pro elektromontáže | 6 | 0 | 0 |  | 22
9 | dodávky celkem |  |  | 0 |  | 25
10 | materiál+výkony celkem |  |  | 0 |  | 26
11 | ostatní náklady |  |  | 0 |  | 27
12 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  | 0 | 0 | 28
13 | zařízení staveniště | 3.25 | 0 | 0 |  | 30
14 | PV/ rušení provozem investora | 0.8 | 0 | 0 |  | 31
15 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  | 0 | 0 | 33
16 | kompletační činnost |  |  |  |  | 35
17 | revize |  |  |  |  | 36
18 | investorská činnost |  |  |  |  | 39
19 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  | 0 | 0 | 41
20 | projekty – skutečný stav |  |  |  |  | 5
22 | NÁKLADY hl.I celkem |  |  | 0 | 0 | 7
23 | CENA bez DPH (Kč) |  |  | 0 |  | 44
Datum: 17. 3. 2019
Vypracoval: Bc. Pavel Bohuněk

## Soupis položek+
název akce: REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU HASIČSKÉ STANICE ŠLUKNOV
část: D 1.4 d) Zařízení silnoproudé elektrotechniky
objekt: Rekonstrukce stávajícího objektu
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 715111 | Rozvaděč RMS1 – rozpis viz samostatný list | ks | 1 |  | 0 | Z | * |  | DE
2 | 509001 | A - LED svítidlo kruhové, přisazené, LINEA | ks | 11 |  | 0 | Z | * |  | DE
|  | ROUND 3600/840, 27W, 2930lm ozn.A |  |  |  | 0 |  | & |  | DE
3 | 509002 | LED svítidlo 30W, přisazené, LINEA 1.4ft | ks | 6 |  | 0 | Z | * |  | DE
|  | 4400/840, 30W, 3720lm ozn.B |  |  |  | 0 |  | & |  | DE
4 | 509003 | LED svítidlo 35W, přisazené, LINEA 2.4ft | ks | 1 |  | 0 | Z | * |  | DE
|  | 4400/840, 35W, 4330lm, senzor pohybu ozn.C |  |  |  | 0 |  | & |  | DE
5 | 509004 | LED reflektro venkovní, IP44 | ks | 5 |  | 0 | Z | * |  | DE
6 | 509111 | LED svítidlo 35W, přisazené, LINEA 2.4ft | ks | 27 |  | 0 | Z | * |  | DE
|  | 4400/840, 35W, 4330lm ozn. E |  |  |  | 0 |  | & |  | DE
7 | 509011 | LED svítidlo kruhové, nástěnné, LINEA ROUND | ks | 12 |  | 0 | Z | * |  | DE
|  | 1800/840, 13W, 1500lm, senzor pohybu ozn.F |  |  |  | 0 |  | & |  | DE
8 | 521026 | LED svítidlo průmyslové přisazené PRIMA LED | ks | 6 |  | 0 | Z | * |  | DE
|  | 11000/840, 73W ozn.J |  |  |  | 0 |  | & |  | DE
9 | 521027 | LED svítidlo průmyslové přisazené PRIMA LED | ks | 13 |  | 0 | Z | * |  | DE
|  | 5500/840, 43W ozn.N |  |  |  | 0 |  | & |  | DE
10 | 521031 | LED svítidlo průmyslové přisazené PRIMA LED | ks | 2 |  | 0 | Z | * |  | DE
|  | 8800/840, 60W ozn.Q |  |  |  | 0 |  | & |  | DE
11 | 551111 | integrovaný nouzový zdroj dle typu svítidla, 1h | ks | 11 |  | 0 | Z | * |  | DE
|  | součet |  |  |  | 0 |  |  |  | DE
Materiál elektromontážní
12 | 199096 | ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 s krytem | ks | 1 |  | 0 | S | * |  | ME
13 | 411201 | spínač ValenaLife 10A/250Vstř řaz.1 752201 | ks | 7 |  | 0 | S | * |  | ME
14 | 411204 | spínač ValenaLife 10A/250Vstř řaz.5 752205 | ks | 5 |  | 0 | S | * |  | ME
15 | 411202 | přepínač ValenaLife 10A/250Vstř řaz.6 752206 | ks | 4 |  | 0 | S | * |  | ME
16 | 411203 | přepínač ValenaLife 10A/250Vstř řaz.7 752207 | ks | 1 |  | 0 | S | * |  | ME
17 | 411205 | přepínač ValenaLife 10A/250Vstř řaz.6+6 752208 | ks | 4 |  | 0 | S | * |  | ME
18 | 411271 | spínač ValenaLife 10A/250Vstř/IP44 řaz.1 752151 | ks | 1 |  | 0 | S | * |  | ME
19 | 411272 | přepínač ValenaLife 10A/250Vstř/IP44 řaz.6 752156 | ks | 6 |  | 0 | S | * |  | ME
20 | 411274 | přepínač ValenaLife 10A/250Vstř/IP44 řaz7 | ks | 1 |  | 0 | S | * |  | ME
21 | 418301 | pohybový spínač, dosah 8m | ks | 1 |  | 0 | S | * |  | ME
22 | 421401 | zásuvka ValenaLife 16A/250Vstř +clonky 753280 | ks | 83 |  | 0 | S | * |  | ME
23 | 421406 | zásuvka ValenaLife 16A/230Vstř chráněná S753280 | ks | 14 |  | 0 | S | * |  | ME
24 | 421403 | zásuvka ValenaLife 16A/250Vstř IP44 | ks | 18 |  | 0 | S | * |  | ME
25 | 425222 | zásuvka nástěnná 4pól/16A/400V/IP44 IZ 1643 | ks | 3 |  | 0 | S | * |  | ME
26 | 425223 | zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44 IZ 1653 | ks | 1 |  | 0 | S | * |  | ME
27 | 426266 | přívodka vestavná 5pól/32A/400V/IP67 IRG 3253 | ks | 1 |  | 0 | S | * |  | ME
28 | 421491 | rámeček krycí ValenaLife 1přístroj | ks | 30 |  | 0 | S | * |  | ME
29 | 421492 | rámeček krycí ValenaLife 2přístroje | ks | 29 |  | 0 | S | * |  | ME
30 | 421493 | rámeček krycí ValenaLife 3přístroje | ks | 8 |  | 0 | S | * |  | ME
31 | 421494 | rámeček krycí ValenaLife 4přístroje | ks | 4 |  | 0 | S | * |  | ME
32 | 421495 | rámeček krycí ValenaLife 5přístrojů | ks | 6 |  | 0 | S | * |  | ME
33 | 344110 | kanál parapetní plast BRP65100/65x100mm/víko 80mm | m | 4 |  | 0 | S | * |  | ME
34 | 344151 | /kanál BRP65/ víko 80mm BRP08029010 | m | 4 |  | 0 | S |  |  | ME
35 | 344155 | /kanál BRP65/ spojovací pár BRP65XXX9 | sada | 2 |  | 0 | S |  |  | ME
36 | 419100 | zásuvka 16A/250Vstř parapetního žlabu | ks | 16 |  | 0 | S | * |  | ME
37 | 419105 | zásuvka 16A/250Vstř chráněná parapetního žlabu | ks | 4 |  | 0 | S | * |  | ME
38 | 311116 | krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68 | ks | 36 |  | 0 | S | * |  | ME
39 | 312001 | krabice KSK80/IP66 81x81x51mm | ks | 25 |  | 0 | S | * |  | ME
40 | 311111 | krabice univerzální/přístrojová KU68/1 | ks | 36 |  | 0 | S | * |  | ME
41 | 311222 | krabice přístrojová KP64/2 | ks | 31 |  | 0 | S | * |  | ME
42 | 311223 | krabice přístrojová KP64/3 | ks | 10 |  | 0 | S | * |  | ME
43 | 311224 | krabice přístrojová KP64/4 | ks | 5 |  | 0 | S | * |  | ME
44 | 311225 | krabice přístrojová KP64/5 | ks | 7 |  | 0 | S | * |  | ME
45 | 933 | ohnivzdorná přepážka sádroperlit(obecná položka) | m2 | 1 |  | 0 | S |  |  | ME
46 | 302 | hmoždinka plastová HM8/8x40mm | ks | 260 |  | 0 | S | * |  | ME
47 | 252 | bezpečnostní tabulka plast | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | ME
48 | 295441 | svorka zemnící Bernard/ZSA16 | ks | 9 |  | 0 | S | * |  | ME
49 | 295443 | páska měděná uzemňovací ZSA16-délka 0,5 m | ks | 9 |  | 0 | S |  |  | ME
50 | 333021 | lišta vkládací LV 18x13, vč příslušenství | m | 220 |  | 0 | S | * |  | ME
51 | 313111 | krabice lištová hranatá pro zásuvky | ks | 2 |  | 0 | S | * |  | ME
52 | 199211 | svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo | ks | 130 |  | 0 | S | * |  | ME
53 | 199212 | svorka Wago 273-101 5x1,5mm2 krabicová bezšroubo | ks | 150 |  | 0 | S | * |  | ME
54 | 199223 | svorka Wago 273-102 4x2,5mm2 krabicová bezšroubo | ks | 130 |  | 0 | S | * |  | ME
55 | 199224 | svorka Wago 273-105 5x2,5mm2 krabicová bezšroubo | ks | 150 |  | 0 | S | * |  | ME
56 | 173108 | vodič CYA 6 /H07V-K/ | m | 320 |  | 0 | S | * |  | ME
57 | 173110 | vodič CYA 16 /H07V-K/ | m | 60 |  | 0 | S | * |  | ME
58 | 101105 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 870 |  | 0 | S | * |  | ME
59 | 101105 | kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 250 |  | 0 | S | * |  | ME
60 | 101305 | kabel CYKY-O 5x1,5 | m | 170 |  | 0 | S | * |  | ME
61 | 101405 | kabel CYKY-O 7x1,5 | m | 120 |  | 0 | S | * |  | ME
62 | 101106 | kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 1680 |  | 0 | S | * |  | ME
63 | 101306 | kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 280 |  | 0 | S | * |  | ME
64 | 101308 | kabel CYKY-J 5x6 | m | 160 |  | 0 | S | * |  | ME
65 | 101211 | kabel 1kV CYKY-J 4x25 (rezerva) | m | 50 |  | 0 | S | * |  | ME
66 | 295011 | vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) | m | 40 |  | 0 | S | * |  | ME
67 | 295401 | svorka univerzální SU FeZn | ks | 3 |  | 0 | S | * |  | ME
68 | 199511 | štítek kabelový 30x10mm malý | ks | 70 |  | 0 | S | * |  | ME
69 | 900015820 | podružný elektromontážní materiál | ks | 1 |  | 0 | S | * |  | ME
70 | 900015894 | drobný materiál - spojovací, upevňovací, popisovac | ks | 1 |  | 0 | S | * |  | ME
71 | 322123 | trubka PVC tuhá střední namáhání 4020 | m | 80 |  | 0 | S | * |  | ME
72 | 322173 | /trubka PVC tuhá/ příchytka 5320 | ks | 80 |  | 0 | S | * |  | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  |  |  | ME
Elektromontáže
73 | 210190001 | rozvodnice do hmotnosti 20kg | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
74 | 210192562 | ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
75 | 210200012 | svítidlo LED přisazené vč zapojení | ks | 11 |  | 0 | S |  |  | CE
76 | 210200012 | svítidlo LED přisazené vč zapojení | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | CE
77 | 210200012 | svítidlo LED přisazené vč zapojení | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
78 | 210200012 | reflektro vč zapojení | ks | 5 |  | 0 | S |  |  | CE
79 | 210201011 | svítidlo LED přisazené vč zapojení | ks | 27 |  | 0 | S |  |  | CE
80 | 210200012 | svítidlo LED nástěnné vč zapojení | ks | 12 |  | 0 | S |  |  | CE
81 | 210201101 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | CE
82 | 210201101 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj | ks | 13 |  | 0 | S |  |  | CE
83 | 210201102 | svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | CE
84 | 210200045 | nouzový zdroj vč. zapojení | ks | 12 |  | 0 | S |  |  | CE
85 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 7 |  | 0 | S |  |  | CE
86 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 5 |  | 0 | S |  |  | CE
87 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | CE
88 | 210110046 | přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7 | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
89 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | CE
90 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
91 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 6 |  | 0 | S |  |  | CE
92 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
93 | 210120804 | pohybový spínač vč zapojení | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
94 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 83 |  | 0 | S |  |  | CE
95 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 14 |  | 0 | S |  |  | CE
96 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 18 |  | 0 | S |  |  | CE
97 | 210111102 | zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 2P+Z/32A | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | CE
98 | 210111106 | zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
99 | 210111107 | zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/32A | ks | 1 |  | 0 | S |  |  | CE
100 | 210020411 | kabelový žlab s víkem do š.100mm | m | 4 |  | 0 | S |  |  | CE
101 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 16 |  | 0 | S |  |  | CE
102 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 4 |  | 0 | S |  |  | CE
103 | 210010311 | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68) | ks | 36 |  | 0 | S |  |  | CE
104 | 210010453 | krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 | ks | 25 |  | 0 | S |  |  | CE
105 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 31 |  | 0 | S |  |  | CE
106 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 10 |  | 0 | S |  |  | CE
107 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 5 |  | 0 | S |  |  | CE
108 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 7 |  | 0 | S |  |  | CE
109 | 210020941 | ohnivzdorná přepážka ze sádroperlitu | m2 | 1 |  | 0 | S | * |  | CE
110 | 210010702 | osazení do cihly hmoždinky HM8 | ks | 260 |  | 0 | S |  |  | CE
111 | 210020952 | bezpečnostní tabulka plastová | ks | 3 |  | 0 | S | * |  | CE
112 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) | ks | 9 |  | 0 | S |  |  | CE
113 | 210010111 | minilišta vkládací pevně uložená do š.20mm | m | 220 |  | 0 | S |  |  | CE
114 | 210010331 | krabice lištová bez zapojení(-LK80/2) | ks | 2 |  | 0 | S |  |  | CE
115 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 320 |  | 0 | S |  |  | CE
116 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 60 |  | 0 | S |  |  | CE
117 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 870 |  | 0 | S |  |  | CE
118 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 280 |  | 0 | S |  |  | CE
119 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 170 |  | 0 | S |  |  | CE
120 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 120 |  | 0 | S |  |  | CE
121 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 1800 |  | 0 | S |  |  | CE
122 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 340 |  | 0 | S |  |  | CE
123 | 210800112 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 | m | 160 |  | 0 | S |  |  | CE
124 | 210810101 | kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25 | m | 50 |  | 0 | S |  |  | CE
125 | 210220022 | uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm | m | 40 |  | 0 | S |  |  | CE
126 | 210220301 | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 3 |  | 0 | S |  |  | CE
127 | 210950101 | označovací štítek na kabel | ks | 70 |  | 0 | S |  |  | CE
128 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 220 |  | 0 | S | * |  | CE
129 | 210100002 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | ks | 30 |  | 0 | S | * |  | CE
130 | 210100004 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2 | ks | 10 |  | 0 | S | * |  | CE
131 | 210100101 | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | ks | 80 |  | 0 | S | * |  | CE
132 | 210010022 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25 | m | 80 |  | 0 | S |  |  | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  |  |  | CE
Ostatní náklady
133 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 15 |  | 0 | Z |  |  | ON
134 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 6 |  | 0 | Z |  |  | ON
135 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 1 |  | 0 | Z |  |  | ON
136 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 5 |  | 0 | Z |  |  | ON
137 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 27 |  | 0 | Z |  |  | ON
138 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 12 |  | 0 | Z |  |  | ON
139 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 6 |  | 0 | Z |  |  | ON
140 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 17 |  | 0 | Z |  |  | ON
141 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla přes 50cm | ks | 2 |  | 0 | Z |  |  | ON
142 | 219002611 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm | m | 240 |  | 0 | S | * |  | ON
143 | 219002671 | vysekání rýhy/strop hl.30mm/š.30mm varianta bez li | m | 220 |  | 0 | S | * |  | ON
144 | 219002612 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm | m | 120 |  | 0 | S | * |  | ON
145 | 219003691 | omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč.malty MV | m | 240 |  | 0 | S | * |  | ON
146 | 219003692 | omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV | m | 120 |  | 0 | S | * |  | ON
147 | 219003591 | omítka hladká rýhy ve stropě do 30mm vč.malty MV | m | 220 |  | 0 | S | * |  | ON
148 | 219001213 | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m | ks | 40 |  | 0 | S | * |  | ON
149 | 219002271 | vysekání výklenku/zeď cihla/ plocha od 0,25m2 | m3 | 1 |  | 0 | S | * |  | ON
150 |  | Demontáž a likvidace stávající elektroinstalace, vč. rozvaděčů | soubor | 1 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  |  |  | ON
Datum: 17. 3. 2019

## Rozvaděč RMS1_soupis položek
název akce: REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU HASIČSKÉ STANICE ŠLUKNOV
část: D 1.4 d) Zařízení silnoproudé elektrotechniky
objekt: Rekonstrukce stávajícího objektu
Soupis položek RMS1
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem
Rozpis rozvaděče RMS1
1 | 5808 | POJ. ODP. SP38 1P VL. 10X38 | ks | 1 |  | 0
2 | 13302 | POJISTKA GG 10X38 2A 500V | ks | 1 |  | 0
3 | 20015 | XL3 160 5X24M 940X617X140 Z M | ks | 1 |  | 0
4 | 20051 | XL3 ZASLEP. LIŠTA 24M RAL 7035 | ks | 1 |  | 0
5 | 20255 | XL3 DVEŘE VYPOUKLÉ PLNÉ V900 | ks | 1 |  | 0
6 | 23722 | OSMOZ VK TLAČÍTKO ČERVENÉ NC | ks | 1 |  | 0
7 | 404082 | TX3 JISTIČ 1P B10 10000A | ks | 6 |  | 0
8 | 404084 | TX3 JISTIČ 1P B16 10000A | ks | 11 |  | 0
9 | 404126 | TX3 JISTIČ 3P B16 10000A | ks | 6 |  | 0
10 | 404128 | TX3 JISTIČ 3P B25 10000A | ks | 3 |  | 0
11 | 404169 | TX3 JISTIČ 1P C10 10000A | ks | 2 |  | 0
12 | 406278 | DX3 VYPÍNACÍ CÍVKA 110-415VAC | ks | 1 |  | 0
13 | 406303 | DRŽÁK ZÁMKU PRO JISTIČE DX3 | ks | 1 |  | 0
14 | 406465 | DX3 VYPÍNAČ 3P 32A 400V 3DIN | ks | 1 |  | 0
15 | 406536 | DX3 VYPÍNAČ 3P 63A 400V SIG OV | ks | 1 |  | 0
16 | 410971 | DX3 KOMB. 1+N B10 30MA AC 10KA | ks | 1 |  | 0
17 | 410972 | DX3 KOMB. 1+N B16 30MA AC 10KA | ks | 15 |  | 0
18 | 412277 | SVODIČ PŘE. 3+N 12,5/60KA B+C | ks | 1 |  | 0
19 |  | Ostatní materiál - vývodky, vodiče, svorky, svorkovnice, přípojnice, popisovací mat. atd. | kpl | 1 |  | 0
20 |  | Zkoušky, dokumentace atd. | kpl | 1 |  | 0
21 |  | Výroba rozvaděče | kpl | 1 |  | 0
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0