## List1
Zateplení jídelny ZŠ Zahradní - VZT
|  | m.j | počet m.j | cena za m.j. | cena celkem
Zař.č.2 | Kabinety a šatna,strojovna VZT
2.1 | Střešní ventilátor DHS 311EV Sileo | ks | 2 |  | 0
Vo = 1200 m3/h,pc = 140 Pa
N = 0,134 kW/230 V/0,58 A
| Střešní nástavec FDS 310/311 | ks | 2 |  | 0
| Zpětná klapka VKS 310/311 | ks | 2 |  | 0
| Pružná manžeta ASS 310/311 | ks | 2 |  | 0
2.2-2.9 | Neobsazeno
2.10 | Potrubí čtyřhranné sk.I,pozink.plech
| -1000/100% | m | 2 |  | 0
Zař.č.3 | Úklidová komora
3.1 | Stříška krycí 100 | ks | 1 |  | 0
3.2-3.9 | Neobsazeno
3.10 | Potrubí kruhové Spiro
| -100/0% | m | 1 |  | 0
Zař.č.5 | Těsnící,spojovací a montážní materiál
| Stanoví dodavatel zařízení VZT dle rozsahu dodávky zařízení | kpl | 1 |  | 0
Demontáž stávajícího zařízení
4. | Stávající střešní ventilátory | ks | 2 |  | 0
5. | Stávající připojovací potrubí pro střešní ventilátory a stříšku | m | 3 |  | 0
| MONTÁŽ - CELKEM | kpl | 1 |  | 0
| DOPRAVA | kpl | 1 |  | 0
| Komplexní vyzkoušení,zaregulování a zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0
| DPH 21% |  |  |  | 0
| Cena celkem vč. DPH |  |  |  | 0